**Załącznik 1**

Wykaz głównych urządzeń i instalacji podlegających serwisowi i konserwacji

**Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3**

1. budynek nr 2
   * instalacja siłowa,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * tablica rozdzielcza.
2. budynek nr 3
   * instalacja siłowa,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * tablice rozdzielcze szt. 2,
   * instalacja odgromowa.
3. budynek nr 4
   * instalacja siłowa,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * tablice rozdzielcze szt. 4,
   * instalacja odgromowa.
4. budynek nr 5
   * instalacja siłowa,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * tablice rozdzielcze szt. 8,
   * instalacja odgromowa,
   * zasilacz UPS (Cover UPS Core 6kWh),
   * zasilacz UPS (Cover UPS JS 10 kWh),
   * przyłącze elektroenergetyczne,
   * rozdzielnia główna niskiego napięcia,
   * bateria kompensacyjna.
5. budynek nr 9
   * instalacja siłowa,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * tablice rozdzielcze szt. 2.
6. budynek nr 12
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt.4,
   * instalację odgromową,
7. budynek nr 14
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt.5,
   * instalację odgromową,
   * rozdzielnia główna niskiego napięcia.
8. budynek nr 15
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt.5,
   * instalację odgromową,
   * rozdzielnia główna niskiego napięcia.
9. budynek nr 17
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt.5,
   * instalację odgromową,
   * rozdzielnia główna niskiego napięcia.
10. budynek nr 19 , konserwacja od października 2021
    * instalacja siłową,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
    * instalacja oświetlenia terenu,
    * tablice rozdzielcze szt. 12
    * instalacja odgromowa,
    * agregat prądotwórczy 250 kVA,
    * zasilacz UPS 80kVA,
    * przyłącza elektroenergetyczne,
    * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
    * bateria kompensacyjna,
    * panele fotowoltaiczne o mocy 28,91 kWp.
11. budynek nr 20
    * instalacja siłowa,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * tablice rozdzielcze szt. 1,
    * przyłącza elektroenergetyczne,
    * przyłącza elektroenergetyczne,
    * przyłącza elektroenergetyczne,
    * instalacja odgromowa.
12. budynek nr 21
    * instalacja siłową,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
    * instalacja oświetlenia terenu,
    * tablice rozdzielcze szt. 36
    * instalację odgromową,
    * zasilacz UPS,
    * przyłącze elektroenergetyczne,
    * transformator 1000 kVA
    * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
    * rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora
    * baterie kompensacyjna.
13. budynek nr 23
    * instalacja siłową,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
    * instalacja oświetlenia terenu,
    * tablice rozdzielcze szt. 77
    * instalację odgromową,
    * zasilacz UPS Powervalue 40 kVa,
    * przyłącza elektroenergetyczne,
    * transformatory 2 szt. 800 kVA,
    * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
    * rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora,
    * bateria kompensacyjna.
14. budynek nr 24
    * instalacja siłową,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
    * instalacja oświetlenia terenu,
    * tablice rozdzielcze szt. 76,
    * instalację odgromową,
    * agregat prądotwórczy Delta Power P130SS GEN SET 123 kVA
    * zasilacz UPS Green Force 100 kVa
    * przyłącza elektroenergetyczne
    * rozdzielnia główna niskiego napięcia
    * rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora
15. budynek nr 25
    * instalacja siłową,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
    * instalację odgromową,
    * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
16. budynek nr 12 ul. Żubrowa
    * instalacja siłowa,
    * instalacja oświetlenia ogólnego,
    * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    * tablica rozdzielcza,
    * instalacja odgromowa,
    * przyłącze elektroenergetyczne,
    * rozdzielnia główna niskiego napięcia,

**Kampus przy ul. Dewajtis 5**

1. budynek Rektorat
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt. 15,
   * instalację odgromową,
   * przyłącza elektroenergetyczne,
   * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
2. budynek Łącznik
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt. 11,
   * instalację odgromową,
   * przyłącza elektroenergetyczne,
   * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
3. budynek Nowy Gmach
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablice rozdzielcze szt. 20,
   * instalację odgromową,
   * przyłącze elektroenergetyczne,
   * rozdzielnie główne niskiego napięcia,
4. budynek EREM nr 2
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablica rozdzielcza.
5. budynek EREM nr 3
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablica rozdzielcza.
6. budynek EREM nr 8
   * instalacja siłową,
   * instalacja oświetlenia ogólnego,
   * instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
   * instalacja oświetlenia zewnętrznego,
   * instalacja oświetlenia terenu,
   * tablica rozdzielcza.
7. parking dwupoziomowy

• instalacja siłową,

• instalacja oświetlenia ogólnego,

• instalacja oświetlenia zewnętrznego,

• tablice rozdzielcze szt. 2.