**Załącznik 1**

Wykaz głównych urządzeń i instalacji podlegających serwisowi i konserwacji

**Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3**

1. budynek nr 2
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* tablica rozdzielcza.
2. budynek nr 3
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* tablice rozdzielcze szt. 2,
	* instalacja odgromowa.
3. budynek nr 4
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* tablice rozdzielcze szt. 4,
	* instalacja odgromowa.
4. budynek nr 5
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* tablice rozdzielcze szt. 8,
	* instalacja odgromowa,
	* zasilacz UPS (Cover UPS Core 6kWh),
	* zasilacz UPS (Cover UPS JS 10 kWh),
	* przyłącze elektroenergetyczne,
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia,
	* bateria kompensacyjna.
5. budynek nr 9
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* tablice rozdzielcze szt. 2.
6. budynek nr 12
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt.4,
	* instalację odgromową,
7. budynek nr 14
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt.5,
	* instalację odgromową,
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia.
8. budynek nr 15
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt.5,
	* instalację odgromową,
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia.
9. budynek nr 17
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt.5,
	* instalację odgromową,
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia.
10. budynek nr 19 , konserwacja od października 2021
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 12
	* instalacja odgromowa,
	* agregat prądotwórczy 250 kVA,
	* zasilacz UPS 80kVA,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
	* bateria kompensacyjna,
	* panele fotowoltaiczne o mocy 28,91 kWp.
11. budynek nr 20
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* tablice rozdzielcze szt. 1,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* instalacja odgromowa.
12. budynek nr 21
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 36
	* instalację odgromową,
	* zasilacz UPS,
	* przyłącze elektroenergetyczne,
	* transformator 1000 kVA
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
	* rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora
	* baterie kompensacyjna.
13. budynek nr 23
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 77
	* instalację odgromową,
	* zasilacz UPS Powervalue 40 kVa,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* transformatory 2 szt. 800 kVA,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
	* rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora,
	* bateria kompensacyjna.
14. budynek nr 24
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 76,
	* instalację odgromową,
	* agregat prądotwórczy Delta Power P130SS GEN SET 123 kVA
	* zasilacz UPS Green Force 100 kVa
	* przyłącza elektroenergetyczne
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia
	* rozdzielnie główne średniego napięcia wyłączone z konserwacji Operatora
15. budynek nr 25
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalację odgromową,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
16. budynek nr 12 ul. Żubrowa
	* instalacja siłowa,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* tablica rozdzielcza,
	* instalacja odgromowa,
	* przyłącze elektroenergetyczne,
	* rozdzielnia główna niskiego napięcia,

**Kampus przy ul. Dewajtis 5**

1. budynek Rektorat
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 15,
	* instalację odgromową,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
2. budynek Łącznik
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 11,
	* instalację odgromową,
	* przyłącza elektroenergetyczne,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
3. budynek Nowy Gmach
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablice rozdzielcze szt. 20,
	* instalację odgromową,
	* przyłącze elektroenergetyczne,
	* rozdzielnie główne niskiego napięcia,
4. budynek EREM nr 2
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablica rozdzielcza.
5. budynek EREM nr 3
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablica rozdzielcza.
6. budynek EREM nr 8
	* instalacja siłową,
	* instalacja oświetlenia ogólnego,
	* instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
	* instalacja oświetlenia zewnętrznego,
	* instalacja oświetlenia terenu,
	* tablica rozdzielcza.
7. parking dwupoziomowy

• instalacja siłową,

• instalacja oświetlenia ogólnego,

• instalacja oświetlenia zewnętrznego,

• tablice rozdzielcze szt. 2.